项目服务需求

一、招标项目概况

滁州市博物馆位于滁州市政务中心西南侧，总建筑面积约19605平米，地上3层，地下1层，场馆四周绿地、广场及地下停车位若干，电梯3部。地下一层：车库、强电机房、消防机房、库房；一楼：自然展厅、临展厅、活动室及公共区域、办公区域、弱电机房、临时周转库房、消控室和安防监控室；二楼：历史展厅、多功能厅、室外平台；三楼：展厅、办公区域；顶层：中央空调。

二、物业服务范围

滁州市博物馆的公共秩序维护和安全服务、展品看护、安防管理、消防管理、车辆管理（含停车场/库管理）、房屋和设施设备的日常运行和维修保养、公共区域环境卫生保洁、环境绿化、绿植租摆养护服务、馆内四害消杀、导览台和票务服务、接待和会议服务、垃圾消纳分类处理、活动的协调和配合。其中安防系统、消防系统、电梯、中央空调系统、楼宇自控系统、弱电系统、会议系统、信息中心机房设备、网络设备、电力、绿化养护、恒湿机、展厅电子设施（电脑、投影仪、音响、触摸屏）等系统设备维护保养由物业公司负责，如果物业公司不具备资质，需要二次分包时必须选择专业公司负责维护保养服务并报滁州市博物馆备案同意。

三、人员配置及素质要求

（一）人员配置要求

1、行政管理2人（包括项目经理）

2、展厅管理人员18名，负责一、二、三楼的管理等工作；

3、安保人员26名（24小时值班），负责大厅值班、展厅、办公区及大楼周边、地下文物库房停车场巡视等安保、安检工作；

4、工程部工作人员6人，负责强电、给排水、弱电智能化、安防、消防、电梯、空调等日常维护、维修，确保安全运行；

5、消防监控室2人：负责24小时值班，负责操作报警、火情处置等工作；

6、客服：6人，负责出入口、大厅、接待室、会议室管理、接待等服务；

7、保洁人员14名，负责大厅、展厅、通道、办公区域卫生间、地下文物库房停车场、场馆外围的清洁工作和绿化带维护管理等所有场地的清洁工作；

总计上岗人员74人。

四、配套建设情况：

- 1、供电系统

2、智能化系统

（1）综合布线系统

（2）计算机网络系统

（3）无线网络系统

（4）视频监控系统

（5）防盗报警系统

（6）在线式门禁系统

（7）楼宇自动化控制系统

（8）公共信息发布系统

（9）电子巡更系统

（10）无线对讲系统

（11）背景音乐及消防广播系统

（12）会议系统

3、消防，通风系统

4、给排水系统

（1）生活给水

（2）生活污水

（3）雨水

（4）建筑消防水系统

5、电梯系统

6、中央空调系统

7、公共照明系统

（1）室内照明

（2）展厅照明

8、防雷与接地系统

(一）管理服务总要求

1、物业管理区域内设施设备的运行、维修、维护和管理。

2、物业管理区域内房屋、道路及门窗、照明的维修维护等。

3、提供 24小时公共秩序维护和安全服务，做好展品看护，维护正常的参观、办公区域秩序。

4、物业管理区域内展厅（含展柜内部清洁）、公用部位、外立面、绿化区、室外相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通等。

5、物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶引导、停放及场所管理。

6、物业管理区域内绿植租摆、绿化养护和管理。

7、活动的协调、会场布置等。

8、礼仪、会务服务、贵宾接待服务等。

9、物业档案资料管理及相关事项的申报、处理、备案等。

10、供水、供电、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，物业公司进行必要的协调和管理。

11、物业管理区域内自然灾害、设备事故、突发公共安全事件等应建立应急预案，并组织培训、演练及改进。

12、展厅巡视、管理，票务、出入馆安检，导览台服务等。

13、物业管理区域内四害消杀。

（二）物业管理服务人员数量与素质要求

1、物业管理服务人员配置与素质要求指导如下：

| 序号 | 类别 | 人数 | 岗位名称 | 岗位人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政管理 | 2 | - | - |  |
| 2 | 展厅管理员 | 18 | 一楼 | 7 |  |
|  |  |  | 二楼 | 9 |  |
|  |  |  | 三楼 | 2 |  |
| 3 | 安保 | 26 | 一楼 | 5 |  |
|  |  |  | 二楼 | 3 |  |
|  |  |  | 三楼 | 2 |  |
|  |  |  | 安检员 | 3 |  |
|  |  |  | 东门门卫 | 1 |  |
|  |  |  | 外围 | 2 |  |
|  |  |  | 监控室 | 5 |  |
|  |  |  | 夜间值班 | 4 |  |
|  |  |  | 车库 | 1 |  |
| 6 | 工程部 | 6 | - | - |  |
| 7 | 消防监控室 | 2 | - | - |  |
| 8 | 客服 | 6 | - | - |  |
| 9 | 保洁 | 14 | 一楼 | 4 |  |
|  |  |  | 二楼 | 4 |  |
|  |  |  | 办公区域（一楼） | 2 |  |
|  |  |  | 外围 | 2 |  |
|  |  |  | 车库 | 2 |  |
|  | 合计 | 74 |  |  |  |

备注：

- 1、鉴于博物馆的特殊性，中标供应商物业服务人员必须提供公安机关出具的无犯罪证明，且上岗前必须经过采购人面试、考核，面试考核不合格的，一律不准录用。

2、中标供应商人员的证明材料（毕业证书、身份证、职称资格证书、上岗证书、健康证）采购人有权在在人员入场前核查，所有人员必须符合上述条件、签订用工合同、办理社会保险，采购人有权随时核实并要求中标供应商提供相关材料，如投标供应商无法提供或提供的与投标文件不一致，采购人有权随时解除合同并没收履约保证金。

3、中标供应商及其员工应服从本物业服务区域业主单位的工作安排。

4、展厅管理、秩序维护、前台、导览台、票务、游客中心的工种人数必须满足岗位人数要求；其他岗位人数供投标参考，但必须保证响应速度和服务质量等要求。各专业、工种人数根据经验测算，采购人有权根据具体实际需求，在一定范围内调整各专业、工种进场人员数量，中标供应商不得以专业、工种人员工资不同要求调整合同价格。

5、人员素质要求如下：

（1）展厅管理员、票务、安检、导览台服务人员要身体健康，五官端正，头脑灵活，口齿清晰，仪容仪态端庄大方，形体符合工作要求，无纹身。男性身高1.70米以上,45岁以下；女性身高1.60米以上，40岁以下，中专（高中）以上学历。

（2）会务、接待服务人员，女性，中专及以上学历。年龄不超过35岁,身高不低于160CM，形象好、气质佳，口齿清晰、普通话标准。

（3）安保、消防人员：男性年龄45岁以下，身高170CM以上，女性年龄40岁以下，身高160CM以上，学历要求高中以上(含高中或者中专)，从事安保、消防行业一年以上，并具有相关资格证书，服从安排，有责任心，头脑灵活，身体协调。

（4）工程部工作人员：年龄55岁以下，具有相关资格证书，服从安排，有责任心，头脑灵活，身体协调。

6、以上人员专职服务本项目。

人员服务承诺：

- 投标供应商须在投标文件中承诺：

1、投标供应商项目经理、工程技术主管（工程技术负责人）在合同期内必须在本项目上履行职责，未经采购人同意，不得撤换。

2、采购人有权依据合同规定对上述人员在岗履职情况进行检查。对投标供应商上述人员违反合同约定，不能较好履行职责的，采购人有权依据合同给予处罚，直至终止合同；情节恶劣的，没收其履约保证金，并报政府采购监督管理部门按规定进行处罚。

（三）设施设备运行、维修、养护管理要求

1、配套设备管理制度

（1）建立健全配套设备管理岗位制度，各层级人员需具有相应的专业技术知识和合法有效的上岗操作证书，定期开展职业素养和专业技术技能培训，考试合格方能上岗操作。

（2）建立健全配套设备接管验收制度、计划性维修保养制度、运行管理制度、值班制度、交接班制度、报告记录制度、设备基础资料存档制度等。

（3）验收制度包括新建房屋附属配套设备的验收，也包括维修后设备的验收，以及新添置设备和更新设备的验收。验收后的设备基础资料应存档保管。

（4）计划性维修保养制度主要包括设备维修保养计划，确定设备维修保养的类别、等级、周期和内容，并进行监督检查。

（5）设备运行管理制度包括抄表制度、安全运行制度、文明运行制度等，特殊设备应制定特定的制度，以保证设备安全运行。

（6）值班制度内容包括在岗值守安全操作规定、按时巡查内容、发现异常或故障隐患等的处理程序和时限要求，以便安排人员抢修和维修。

（7）交接班制度应对交接班程序、内容作出详细的规定和要求，保证设备持续运行正常。

（8）报告记录制度应对各个设备部门及时将设备运行和维修保养情况向工程部和项目经理作出报告作出规定，以便及时了解设备运行情况，及时发现设备管理中存在的问题，并加以解决。

（9）设备基础资料存档制度应对设备技术基础资料、维修保养记录、日常巡查记录等资料的保存、使用和管理作出规定。

（10）中标供应商应全面负责采购人的安防、消防设施器材的维护保养事宜。应与具有相应资质的安防、消防技术服务机构签订维保合同，每月对采购人的安防、消防设施、设备开展不少于1次维护保养，维护保养记录应及时报馆方，并存档备查。

（11）中标供应商应当委托具有资质的安防、消防技术服务机构每年对全馆安防、消防设施设备进行1次全面检测，年度检测报告应及时报馆方，并存档备查。

（12）中标供应商应当委托有资质的消防技术服务机构每年对全馆的消防安全状况开展1次全面评估，出具消防安全评估报告报馆方，并存档备查。

2、供电系统

1）高（低）压变（配）电房张贴有高（低）压变（配）电工作制度，配备相应的操作工具和安全操作保护设施。

2）按照规定的周期进行高压、低压电气设备试验，留存高压、低压电气测试合格的报告。

3）按照规定的周期对供电和变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做记录。

设备巡查频次和内容

| 设备巡查内容 | 设备运行状态标准 | 设备巡查频次 |
| --- | --- | --- |
| 机房卫生、通风、温度、湿度 | 干净，温度不超过45℃，湿度正常，通风良好。 | 1次/天 |
| 机房应急照明、消防设施 | 应急照明使用正常，消防设施完好并定期检查合格。 |  |
| 运行电流、电压 | 运行电流、电压满足市电供电要求。 |  |
| 运行功率因素 | 满足市电供电要求。 |  |
| 变压器负荷率、温度 | 负荷率不低于50%，温度不超过85℃。 |  |
| 断路器、空气开关； | 完好，使用正常。 |  |
| 各种仪表、指示显示正常，标示清晰 | 完好，使用正常。 |  |
| 设备运行总状况 | 良好。 |  |
| 机房漏水、积水 | 无漏水、积水。 |  |

4）高（低）压变（配）电柜操作运行正常，检测表计显示准确。

5）高（低）压变压器运行正常，温控显示准确，联控动作正常。

6）变（配）电柜直流操作系统运行正常，蓄电池组充、放电量稳定，符合工作要求。

7）低压配电柜运行正常，各类表计显示正常。

8）功率因素自动补偿电容器（组）运行正常，自动切换正确可靠。

- 9）变（配）电系统联络自切正常。

10）高（低）压变（配）电自身温度应处在合理范围内，一般应≤25℃。

11）制定临时用电管理措施。

12）限电、停电应有明确的审批权限，按规定要求提前发布公告。遇紧急情况时，应采取必要的紧急处理措施。

- 13）公共区域的供电设备管井、箱柜门须处于锁闭状态，并配有设备标识、警示标识。临时开启使用时，应挂出防护警示提醒标识。

14）供电、变配电维修保养要求

| - 维修保养内容 | - 合格标准 | - 维修保养频次 |
| --- | --- | --- |
| 机房卫生清洁，无灰尘、积水、防鼠防鸟网牢固完整，无漏洞。 | - 干净 | - 1次/周 |
| 配电箱（柜）整洁，门锁正常，开关灵活 | - 正常 | - 2次/年 |
| 接触器触点良好，无烧蚀，声音正常 | - 正常 | - 2次/年 |
| 继电器延时准确，接线触点完好 | - 正常 | - 2次/年 |
| 按钮、指示灯接线完好，触点接触可靠，指示灯明亮 | - 完好 | - 2次/年 |
| 熔断器底座牢固，接触良好 | - 完好 | - 2次/年 |
| 电容器无膨胀或高温渗油现象 | - 完好 | - 2次/年 |
| - 互感器接线柱牢靠，无发热 | - 正常 | - 2次/年 |
| 电度表、仪表，指示、计量精确，接线完好 | - 完好 | - 1次/周 |
| 开关接触良好，开断正常，无发热 | - 完好 | - 1次/周 |
| 清洁电柜内灰尘 | - 干净 | - 1次/季 |

3、给排水系统

（1）给排水系统应定期对给排水系统进行维护、润滑。

（2）每周检查一次污水泵、提升泵、排水泵、阀门等，排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正确，无跑、冒、滴、漏。

（3）定期对污水处理系统全面维护保养,作业人员应有相应的职业资格；系统无明显异味和噪声；污水排放达到《污水综合排放标准》的要求。

（4）用户末端的水压及流量满足使用要求。

（5）每季对楼宇排水总管进行检查，定期对水泵、管道进行除锈油漆。

（6）定期对水泵、水质处理和消毒装置及设备控制柜进行保养。

（7）如遇供水单位限水、停水，应按规定时间通知办公楼内各部门。

4、升降设备系统

1）电梯专业资质维修保养单位应对电梯运行进行管理，并应做好日常电梯运行的巡检与记录；对电梯实施定期保养，中标供应商对电梯运行和保养情况进行监督。

2）电梯应经有资质的检测机构检验合格，应由专业资质维修保养单位进行定期保养，每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》，在有效期内安全运行。

3）保证电梯24小时运行，电梯运行平稳，乘座舒适，电梯准确启动运行，停层准确。轿厢内、外按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。

4）电梯发生一般故障，30分钟内专业维修人员应到场修理。发生电梯困人或其它重大事件时，物业管理人员应及时处理，专业维修人员应在15分钟内达到现场进行抢修。

5、中央空调系统

（1）中央空调系统

1）对中央空调系统的维护保养应该按照规定的频次进行。

| - 设备巡查内容 | 设备运行状态标准 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| - 机房卫生、通风、温度 | 干净，温度不超过45℃，通风良好。 | 2次/天 |
| - 机房应急照明、消防设施 | 应急照明使用正常，消防设施完好并定期检查合格。 |  |
| - 水泵、阀门漏水及阀门开闭 | 无明显漏水，阀门开闭正确。 |  |
| - 设备运行电流、电压 | 符合设计电流、电压。 |  |
| 冷冻水进出水温度及冷却水进出水温度 | 符合设计要求。 |  |
| - 冷冻水及冷却水出水压力 | 符合设计要求。 |  |
| 高压、低压及油压回路 | 油路畅通无漏油，压力符合产品设计要求。 |  |
| 各种仪表、指示显示正常，标示清晰 | 油路畅通无漏油，压力符合产品设计要求。 |  |
| 主机及各种水泵运行情况 | 运行正常。 |  |
| 冷却塔运行情况 | 运行正常。 |  |

2）定期对空调系统开机前进行检查，测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录。

3）定期检查冷却塔风机变速齿轮箱、淋水装置、循环泵、电器控制箱，保证冷却塔及附属设施的正常运行和良好保养，提供符合要求的冷却水。

4）定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加湿器、风阀、积水盘、风机表冷器进行清洗和保养；定期清洗和更换空调机组的空气过滤器、冷凝水积水盘和冷凝水管道。

5）定期进行循环泵、空调主机、冷却风机电柜主电路螺栓紧固，测试绝缘值，作好记录。

6）定期对空调系统主机、水泵、电机、管道、膨胀水箱、集水器、分水器进行检查保养。

7）各种管道完好，阀件及仪表齐备，无跑、冒、滴、漏。

8）保证冷冻主机及附属设施的正常运行和良好保养，提供符合要求的冷冻水。

9）对空调循环水质进行维护保养和水质分析，保证水系统内的水质符合国家标准要求。

10）能量计费系统处于完好状态

12）定期检查空调机组马达、风机的运转情况，记录运行参数。

13）定期安排对新风量、排风量的测定。

14）应考虑定期安排对空气品质的测定。

15）定期安排对风管系统的清洗。

6、公共照明系统

（1）公共照明系统应每天一次巡检，路灯、楼宇亮化、公用会议室、门厅、电梯间、楼梯间、休息室、楼道等公共部位应保持99%以上的亮灯率，如有缺损，应及时更换。

（2）每月一次对泛光照明灯具、吊灯等外观进行检查，保持清洁完好，并保持99%以上的亮灯率。

（3）每天一次巡检公共照明电气柜电器设备，遇有故障，应及时处置，保证运行安全、正常。

7、恒湿机：展厅恒湿机的运行管理，维修保养，数据记录。

8、展厅电子设备（电脑、投影仪、音响、触摸屏等）、展厅和展柜照明

（1）展厅电子设备的日常运行管理。

（2）展览工程质量保修期结束后的设备维修保养。

（3）设备维修保养应及时高效，维修时间一般不超过3天；重大接待、重大活动、节假日前进行设备检查。

（4）配合施工单位质保期间的维修工作。

（5）在确保安全的条件下，组织对展厅、展柜照明的维修。展柜内部照明维修，业主现场监督实施。

9、消防系统

（1）应对各项消防设备按规定进行定期检查，保证设施齐全、功能运行正常。

（2）火灾探测器定期进行实效模拟试验，探测器至少每年进行一次清洗，及时更换失效的器件。当被检测探头响应参数达到预定值时，探测器应当输出火警信号，同时启动探测器的确认灯。操作启动部件，手动火灾报警按钮应当能输出火灾报警信号，报警按钮应当有动作显示。

- 每年应进行四次消防联动，检测各类消防系统各类运行参数和状况并作记录。

（4）消防灭火设施、器材应处于良好的待命状态，气体灭火装置应每季进行信号测试与压力状态检查，大空间消防水泡灭火装置应每年检测一次。

（5）消防泵、喷淋泵、大空间泵、稳压泵（包括主备泵）每月启动一次并作记录，每年保养一次，保证工作正常、整洁；

- （6）消火栓箱每月巡查二次，保持消火栓箱内各种配件完好。

（7）消防水带每半年检查一次，阀杆处每半年加注润滑油并做放水检查一次。灭火器到期更换，保证处于有效期。

（8）物业服务应保证消防等系统设备，保证以下功能：

火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播背景音响系统强制转入火灾应急广播状态，并控制在选定的楼层（区域）内。

报警功能：设备能正常接收来自火灾探测器及其它报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光信号。

故障报警功能：当控制器和火灾探测器、控制器和传输火灾报警信号作用的部件发生故障时，应当正确指示出故障部位。

火警优先功能：显示预报警和故障信号时，如有火灾报警信号输入，应当立即显示火灾报警信号；显示故障信号时，如有预报警信号输入，应当显示预报警信号。

电源转换功能：主电源切断时，备用电源应当能自动投入运行；当主电源恢复时能从备用电源自动转入主电源状态。

火灾确认后，发出控制信号，强制电梯全部停于首层，并接受其反馈信号。消防电梯联动迫降后可进行人工操作，其功能、信号均应当正常。火灾确认后，应当控制相应部位的正压风机和排烟风机启动，接受其反馈信号并显示其状态。

火灾确认后，发出控制信号，将着火层的防烟风阀、排烟阀打开，接受其反馈信号并显示其状态。

消防控制室在确认火灾后，应当能控制有关部位的防火卷帘门按规定程序下降，接受其反馈信号并显示其状态。

火灾确认后，应当释放建筑内的所有门禁装置，保证疏散门的畅通。

数据采集柜蓄电池正常、线路整齐、接线正确、工作正常、整洁。

末端设备安装牢固、位置正确、线路整齐、工作正常。

中央联动装置工作正常、显示正确。

- （四）房屋本体维修养护服务

- 1、房屋维护养护管理

(1)建立对房屋及其共用部位、共用设施设备等进行日常巡查制度，做好巡检记录，检修记录和保养记录齐全。发现问题及时报告，根据指示安排专项维修。

(2)根据房屋的结构类型、用途和使用年限、使用环境等情况，每年对房屋结构进行定期检查，检查中发现问题应及时报告，制定维修计划，进行修缮。

(3)每年定期检查屋面、卫生间防水情况，确保无渗漏;检查外墙和外门窗等房屋外围护结构有无渗漏现象，发现渗漏的，应及时处理，确保无渗漏。

(4)维修属于小修范围的，及时组织修复:属于大、中修范围的，应及时编制维修计划和房屋专项维修资金使用计划，向房屋产权人提出报告与建议，根据房屋产权人的决定，组织维修。

(5)宣传房屋安全使用的规范，检查和协助工作人员正确使用房屋及其设施设备。

(6)建立健全房屋及其设施设备竣工档案，维修设计方案及审批文件、维修施工监督记录、日常巡查记录等均应做好存档管理。物业服务合同到期后，须全部完整地移交给采购人。

(7)避雷系统应按规定由专业机构进行检测房屋本体的防雷设施应在每年3月前做好防雷电设施检查，保持所有的避雷设施及所有的金属物体的接地完好;防雷设施接地电阻不应大于1欧姆。引下线，屋顶避雷网线、中性点接地、设备层的避雷带、网无脱焊。如有生锈，应及时除锈，刷防锈漆和银粉漆进行保护。

(8)每年检查一次重要机房的设备防静电地板的接地是否可靠，并对各楼层的金属窗、钢结构进行外观检查。

(9)每半年一次对楼层强、弱电间内的接地装置进行检查，遇有问题及时解决。

(10)每月一次对变配电室的设备接地带进行检查:每季对各重要机房内的配电柜及设备接地进行检查:保证所有机电设备、管道、构架等金属物接地良好。

(11)所有避雷设施完好。

(12)接地电阻: <4Ω弱电设备接地电阻:≤1Ω

(五)公共秩序维护服务

1、 实行出入口24小时站岗值勤，严禁易然易爆等危险物品进入物业管理区域。非开馆时间实施封闭式管理。

2、保证办公秩序不受任何干扰和影响，禁正推销、叫卖、携带宠物及闲杂人员等进入办公区域:保证参观秩序井然有序，劝阳参观人员不文明行为。

3、保证馆内藏品、展品以及公共财产不受损不和丢失。

4、对进入办公区人员，建立问询身份查验、预约核实和登记制度，要求记录真实、谁确、完整。

5、按规定着装，仪态仪表风度沉着、稳重、大方，举止文明，符合礼节；语言礼貌、文雅，态度热情。

6、疏导交通，指挥各种车辆慢速行驶，按照划定区域停放，无乱停放现象。

7、实行24小时值班巡查制度，确保整个区域内无失灾、无治安事件、交通事故发生，无安全隐患。对消防、治安、防汛、暴恐、公共卫生等突发事件有应急预突，一旦发生，能够做到及时确认、报警、处置，防止事态进一步恶化，事件处理及时率100%。

8.安防方面对安保人员要求需要：男性年龄45岁以下，身高170CM以上，女性年龄40岁以下，身高160CM以上，学历要求高中以上(含高中或者中专)，从事安保行业一年以上，服从安排，有责任心，头脑灵活，身体协调。

9.安防方面对维保人员要求:安防维保人员须持有安防相关资质证书，能够处理更换安防设备易损件的维修更换，非易损件设备能快速诊断问题应急，并需要维保公司能够一季度进行一次安防设备的全面检查。

10.消防方面要求维保人员，应持有消防类中级及以上工程师证，然悉消防各大系统基础知识，能熟练维信、保养水系统和电系统，能独立承担项目基础维保工作。如遇消防没施设备故障;随时到场检修，服从馆方安全保卫部工作调配。

11.消防方面要求每日安排2名消防人员，身休灵活，工作认真负责，在馆内消控室值班，人员应持有初级消防设施操作员(国家职业资格五级)以上证书,服从馆安全保卫部工作调配。

12.中标供应商应定期组织开展安全检查、防火巡查、检查，及时消除安全及火灾隐患。

13.按照国家标准、行业标准配置安全设施、器材，设置安全标志，定期开展维护、保养和检测，确保完好有效。

14. 对职工进行岗前安全培训(包括安防及消防)，定期开展安全培训和有针对性的安全演练。

15.建立安防消防安全档案，建立物业义务消防队，开展自防自救。

16.馆方开展消防安全培训及演练时，中标供应商应紧密配合并提供相应的技术支持服务。

(六)物业管理区域内的环境卫生服务

1、环境卫生服务内容:

(1)公共区域保洁:共用部位(展厅、走廊、过道、楼梯间、天台与屋顶室内墙壁、裸露的钢构、外墙等)、空调进出风口、中央空调风道每年定期清理一次、室外场地、道路、景观灯具、公共绿化、扶栏管以及其他公共区域的清扫保洁、办公和生活垃圾的收集和清运、化类池和污水管道的清理及疏通、公共卫生防疫等。

(2)公共会议室、楼层走道、办公区等公共区域每天清扫，并在正常工作时间内保持清洁:保持墙面、天花板、门窗、踢脚线等部位的清洁，保持室内无杂物，无污痕、无尘挂。每天开窗通风，保持空气洁新。

(3)要保持卫生间卫生洁具、墙面、地面、玻璃等处的清洁，无异味、地面无积水。

(4)卫生间、楼道、走廊等公共部位需制定保洁巡视制度，垃圾筒需及时清倒，并清洗箱体，保持箱内无污染。

(5) 场地和道路每天清扫，保持馆周用干净整洁，无垃圾、无弃物，垃圾日产日清。

(6)建筑物的入口门厅、楼道等公共部位及物业区域内道路整洁，无堆放杂物的现象。

(7)大楼外墙面一年清洗1次。

(8)楼内墙面清扫、清洗:高位1次/月、低位1次/周。瓷砖部分:高位1次/月、低位1次/周。(3米以上为高位): 大理石、花岗岩材质部分(含墙，柱、地面）清洗打蜡2次/年:不锈钢材质部分(含楼道扶手、电梯门等)日常保洁，另视污染程度使用护理剂。

(9)会议室保洁应在会前会后及时完成。

2、环境卫生保洁服务要求

(1)建立环境卫生保洁管理制度和保洁服务方案，对保洁服务工作做好记录。

(2)配置专职保洁服务人员，明确环境卫生保洁责任范围，环境卫生保洁服务实行定时定点和流动保洁相结合，保持物业服务区域卫生、整洁、干净。

(3)垃圾应专人负责，按要求及时清运;建筑垃圾应有专人负责清理。

(4)消毒灭害工作应在尽量不影响观众参观、工作人员办公的前提下进行:使用的药品是防疫部门发放的，或者使用应符合国家、行业标准的低毒高效药剂。消毒火害工作过程中注意做好个人防护，不得出现人员伤害现象。消毒灭害或日常保洁工作进行后，应采取通风或必要的异味处理方案，确保正常开馆、上班时间无异味

(5)出现自来水爆管、化类池外溢、公共性疫情等情况，应立即启动相应应急预案，全力配合有关部门，保障办公及来访人员人身安全，减少财产损失。

3、材质清洁要求

根据建筑物装饰装修及其不同材质情况，给出了主要材质不同材质的清洁要求：

主要材质清洁质量要求

| 大类 | 材质 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬地面 | 大理石 | 表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢。 |
|  | 花岗岩 | 表面光亮、无污迹、接缝四周边角无污垢。 |
|  | 木制地板 | 面光亮、四周边角无积灰、无污渍。 |
|  | PVC板 | 光亮、无污迹。 |
|  | 瓷砖 | 光洁、明亮、无污渍、无水迹。 |
| 软地面 | 地毯 | 色泽均一、无褪色，无毛边、柔软、纤维成同一方向。 |
| 软地面 | 塑胶地垫 | 表面平整、色泽均一、无残留物、无污渍、无板结 |
| 金属材质 | 亚光丝纹不锈钢 | 表面色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。 |
|  | 抛光镜面不锈钢 | 明亮、无擦痕、无印迹。 |
|  | 亚光轧花不锈钢 | 色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。 |
|  | 铝合金 | 表面光滑、洁净、无斑点、无灰尘、无污迹。 |
| 其他材质 | 玻璃 | 洁净明亮、通透性强、无划痕、无水迹。 |
|  | 墙纸 | 无斑点、无污渍。 |
|  | 高密度板(复合板) | 色泽均一、无擦痕、无积灰、无污渍。 |
|  | 涂料 | 无灰尘、无污渍 |
|  | 金箔面 | 光亮、无灰尘、无污渍。 |

- 4、各区域环境卫生保洁要求：

- 环境卫生保洁服务要求

| - 项目 | - 服务要求 |
| --- | --- |
| - 走廊、门厅、大堂、电梯厅、楼梯或消防梯地面 | - 地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。旋转门、门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。旋转门空调出风口无灰尘、无污迹。门把手干净、无痕迹、定时消毒。 |
| - 楼梯扶手、栏杆、窗台、指示牌 | - 保持干净、无灰尘、光亮。窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。指示牌、广告牌无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光 - 亮，无痕迹。 |
| - 消防栓、消防箱、公共设施摄像头、门警器 | - 保持表面干净，无灰尘、无污迹。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。喷淋盖、烟感器、喇叭无灰尘、无污渍。监控表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。消防栓外表面光亮、无痕迹、无灰尘，内侧无灰尘、无污迹。 |
| - 天花板、风口、公共灯具内或外走廊、楼梯窗玻璃、大堂门厅平台、屋顶 | - 目视无灰尘、无死蚊虫遮贴、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污渍、无灰尘、无斑点。保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水迹无垃圾堆积。 |
| - 服务功能性用 - 房（如会议室、接待室、茶水间） | 会议室窗台上无灰尘；玻璃明净；门板无灰尘、泥渍；桌椅干净、摆放整齐；四壁干净，无蜘蛛网。 保持干净、整洁、无垃圾。热水炉外壳应无污迹、水渍。 不锈钢台面无水迹、无污渍、无擦痕。不锈钢水槽干净、无斑点、无污迹无杂物、水垢，落水口无污垢。冷、热水笼头表面光亮、无污渍、无水垢。 下水道无异味、定期滴入消毒液。 |
| - 公共卫生间 | - 坐厕内、小便池内刷洗干净、喷洒消毒，保持无异味、无污迹、无水渍、无垃圾、无积水，镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。云石台面无水迹、无皂迹、无毛发，光洁明亮。洁具应表面光洁、明亮、内外侧无污渍、无 - 毛发、无异味、定时消毒。镜子明净、无水渍、无擦痕、镜框边缘无灰尘。废物箱表面无污迹、无灰尘、无异味，定时消毒。外露水管连接处无碱性 - 污垢,管道表面光亮、无灰尘。卫生间内保持空气清新、无异味。及时补充品牌洗手液、擦手纸、卫生纸等。 |
| 垃圾收集 | 垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。 |
| - 电梯轿厢 | - 轿厢壁无浮灰；不锈钢表面光亮、无污迹。垂直升降电梯轿厢四壁光洁明亮,操作面板无污迹、无灰尘、无擦痕,保持空气清新、无异味。自动扶梯踏步、阶梯干净、无灰尘、无污迹，橡胶扶手保持色泽均一,无灰尘、无污渍、定时消毒。 |
| - 设备机房、管道 | - 无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。 |
| - 室内外墙 | - 目视洁净、光亮、无污垢。表面、接缝、角落、边线等处洁净，无污迹、无灰尘、无划痕。 |
| - 垃圾桶 | - 桶无满溢、无异味、无污迹 |
| - 消杀灭害 | - 对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水。 |
| - 电器设施 | - 灯泡、灯管无灰尘。灯罩无灰尘、无污迹。其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。开关、插座、配电箱无灰尘、无污迹。 |

- （七）绿化养护

- 1、绿植摆放

- 植物及盆器的大小、色彩应与区域整体环境相协调。植物鲜活、观赏性强。室内绿化应根据工作需要在大厅、公共过道、会议室、办公室摆放当季盆栽植物花卉，每天不少于70盆。每年两次进行节日花卉布置，烘托节日气氛。

- 摆放的绿植应选用无毒、无害、无异味的基质栽培，进行正常养护，及时更换，保持鲜艳，要求叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草;盆器及托盘完好干净，托盘无积土，积水不外溢，满足室内绿化摆放要求。

- 室内绿化摆放要求

| - 项目 | - 服务要求 |
| --- | --- |
| - 修剪、更换绿化外观 | - 安排室内绿化修剪与鲜花摆放。 - 叶片光泽、花朵鲜艳。土壤表层无杂物、无枯叶。整体造型应所选品种的观赏效果一致。叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶。 |
| - 摆放 | - 根据工作需要或合同约定在公共部位、会议室等处摆放植物花卉，美化环境。其布局合理、均匀、疏密有度。盆栽植物的色彩、造型和意境应与工作活动性质、室内空间大小、装饰氛围及功能协调一致。 |
| - 选种 | - 光度、温度、湿度的耐受程度适宜，存活率高，观赏性强、观赏周期长，有利于空气净化，管理方便。 |
| - 其他 | - 室内盆栽应选用无毒、无害、无味、园艺型肥料。植物花卉无病虫害。发现病变、虫害、枯萎应及时更换。 |

- 2、绿化养护

整修及时，定期修剪、打药、除虫、除草，及时浇灌，冬季及时裹干、涂白，并根据绿地植物分布状况及生长的各个阶段，对植物群落进行合理养护，保持植物季相分明、群落完整、层次得当、生长茂盛，把精品绿化养护到位。

3、馆内区域的四害消杀按照爱国卫生委员会的标准执行。

- 会务服务

- 1）会前准备工作

- 1）根据每日会务信息，服务员提前2小时检查会议室灯具，发现问题及时通知工程部进行检修。

- 2）会前1小时开启门窗通风，保持室内空气清新，随后关闭门窗，开启空调设备，调节室内温度。一般冬季控制在20℃±2℃，夏季控制在26℃±2℃。

- 3）根据每日会务信息，摆好桌椅，如有特殊要求，按要求执行。

- 4）设备员负责连接好计算机和投影设备，调整好音响扩音设备、话筒及其音量，灯光照明等。

- 5）茶杯要求杯盖、杯身无黄斑、无缺口、无水迹且光亮。茶杯每次使用后请清洗干净，并消毒后存放于消毒柜中。

- 6）热水瓶要求表面洁净光亮，水温在90℃以上，冲泡和续水时注意防止烫伤。

- 7）根据会务要求提供清洁的擦脸小毛巾，温度控制在40℃。

- 8）会议开始前 10分钟，安排至少一名服务员站在会议室门前迎候参会人员。另有服务员负责参会人员的登记工作。

- 9）服务员做到精神饱满，仪容仪表端庄大方，淡妆上岗，微笑迎宾。

- （2）会议期间

- 1）对参加会议的客人要主动问清参加会议的名称，以防走错会场耽误会议。

- 2）面带微笑，举止大方礼貌迎客。

- 3）客人入座后，即刻提供茶水。遵循先宾后主顺序提供茶水。

- 4）茶杯摆放和提放杯盖声音要轻，茶杯柄应朝向客人且呈右手 45°方向。切忌手指接触茶杯口。

- 5）会议期间续水时间为20分钟。

- 6）会议期间服务员一般不得随意进出会场，应站在门口随时听候会议主办方提出的服务要求，提供服务。

- （3）会议结束后的工作

- 1）会议结束时，服务员应及时开启会议室大门，并站立在门口微笑送客，说“请走好，再见”。

- 2）待全部客人离场后，方可进入会场清理桌上资料、茶杯、饮料、小毛巾等物品，并将茶杯和小毛巾送往茶水间清洗、消毒。茶杯存放于会议室消毒柜中，小毛巾晾干后放入会议室橱柜中，留待下次使用。重要领导的水杯、毛巾等专人专用。

- 3）会前会后由保洁人员负责会议室卫生保洁工作。

- 4）设备员关闭空调、计算机、投影设备、音响扩音设备等。

- 5）撤下会议横幅、标语等悬挂物品，恢复会议室原貌，开窗通风 30分钟后关闭会议室。

- 6）发现遗失物品，应妥善保管并及时交专人处理，尽快联系失主或等失主认领。

- （九）接待服务

- 1、前台接待服务

- （1）前台接待服务工作时间必须较采购人工作人员正常上班时间提前30分钟。

- （2）来访接待应遵循“有问必答”的原则，接待人员应热情回答来访者的咨询，确保答复率100%，问候、问话、回答等用语规范。

- （3）对来访者进行事由询问和身份登记，查验有效证件（一般为身份证，或介绍信）无误、电话联系确认后，方可放行进入。

- 2、贵宾接待服务

- （1）规范化服务，有需要时提供规范的礼仪服务。

- （2）按规定着装，仪态仪表风度沉着、稳重、端庄大方，举止文明，符合礼节。语言礼貌、文雅，态度热情。

- （3）贵宾接待前，做好贵宾室的布置（配备好纸笔、茶水、烟灰缸、纸巾、毛巾等相关物品）工作，贵宾电梯、贵宾通道的开放等工作。

- （4）贵宾接待中的倒水、续水及其它服务等事宜。

- （5）贵宾接待结束后，现场的保洁及相关设备、物品的清点、归还等工作。

- （6）完成业主交办的其它工作。

- 3、客户服务

- （1）设立客户服务接待中心，负责接待与物业有关的各类服务需求，以及房屋、设备等报修服务要求。

- （2）接到报修时，应及时受理，并在规定的时间内到达现场处理，小修项目宜当天完成（预约除外）。

- （3）维修结果应及时反馈给报修单位或报修人。

- 4、投诉处理

- （1）中标供应商直接受理的投诉，应核实情况，及时处理并回复投诉者。属于中标供应商责任的，应及时向投诉者道歉并纠正；属于无责投诉的应向投诉者做好解释工作。中标供应商与投诉者无法协商解决的，应上报采购人处理；中标供应商直接受理的投诉，应在一个工作日内回复处理结果，最长不得超过三个工作日。

- （2）向保卫部门或公安机关报案的投诉，协助保卫部门或公安部门处理。

- （3）涉及依法裁决的投诉，应按法律程序处理。

- （4）受理、处置各种投诉应做好记录。

- （十）展厅管理服务：

- 1、做好展出的文物、展品看护工作，保证展厅内展品以及公共财产不受损坏和丢失；开馆前和闭馆后要对展品进行清点并签字确认。

- 2、做好展厅观众服务工作，及时发现游客的需求并竭力解决。

- 3、维持展厅参观秩序，保证参观秩序井然有序，劝阻参观人员不文明行为。

- 4、维持展厅环境卫生清洁，每天对展厅卫生清洁至少二次，保证展厅无垃圾、无水迹，展柜无明显印迹。

- 5、突发意外事件时，立即上报，并按预案执行。

- 6、做好展览设备设施的报修工作，发现设备故障及时报修。

- 7、按规定着装，仪态仪表风度沉着、稳重、大方，举止文明，符合礼节；语言礼貌、文雅，态度热情。

- 8、展柜内清洁作业在确保安全条件下，由业主现场指导下进行，一般每半年一次，因文物类型、气候适当调整频次。

- 9、配合采购人开展观众调查工作。

- （十一）票务、安检、导览台服务

- 1、总体服务要求：

- 做好观众入馆取票、信息登记、安全检查、入馆导引、导览台的预约、咨询、租借、寄存等服务。

- 2、具体服务内容：

- （1）熟练掌握观众取票系统的使用，做好观众入馆前的取票工作。

- （2）熟练掌握博物馆危险品和违禁品目录。

- （3）熟练掌握安检系统的使用方法，严格安检，杜绝观众携带危险品、违禁品入馆。

- （4）做好观众出馆的安检工作，严谨观众从出口通道入馆。

- （5）引导观众有序取票入馆，防止拥挤。

- （6）接待观众的电话、现场咨询，及时解答观众疑问。

- （7）接待观众寄存，为观众提供满意的行李寄存服务。

- （8）接待观众预约，为观众提供高效的参观预约与导览服务。

- （9）为观众提供轮椅、婴儿车、充电宝等租借工作。

- （10）做好导览台、票务台、安检台设备设施的日常管理工作。

- （11）每月做好各类服务项目的数据统计工作。

- （12）做好业主交代的其他工作。

- （十二）其他要求

- （1）制定物业管理方案和其他各种规章制度，监督贯彻执行。

- （2）制定质量管理、员工守则和奖惩办法等。

- （3）完善档案、图纸、维修记录等技术资料的管理工作。

- （4）制定岗位目标责任，完善各专业管理制度，加强技术培训。

- （5）定期向业主征询服务意见，并做好记录，进行分析，及时反馈。

- （6）定期对目标任务和服务质量完成情况进行统计考核。

- （7）对每日工作进行计划安排，并认真填写工作日志。

- （8）加强应急管理，制定各类突发事件应急预案，加强应急演练。

- （9）积极完成业主另行安排的其它工作，如抗洪防汛、清除积雪、搬运物品、整治环境卫生等。

- （10）保证设备、设施（供电、供水、供暖、空调等）、车辆、建筑物及附属物的完好，如有损坏按价赔偿。

- （11）物业管理区域出现失窃，中标供应商应按损失原值赔偿。

- （12）绿植绿化因病虫害或管理不当造成死亡，中标供应商应予以赔偿全部损失。

- （13）委托服务期间采购人若有管理与服务区域（范围）或服务项目变更，应提前向中标方通报，相应的服务费用相应核增或核减。

- （14）如退出本物业管理时中标供应商需向业主交付全套档案资料（含电子文档）、工器具等，经过业主验收合格，并完成与后续物业管理企业的衔接后，方可退出。

- （15）采购人不提供中标供应商员工住宿与工作餐。

- （16）从事专业设施的维修、改造的单位须具备相关资质证明。

- （17）物业工作人员每年提供一份市级以上正规医疗机构出具的体检健康证明。

- （18）采购人制定的考核办法是本招标文件的组成部分，中标单位必须无条件接受。本项目物业服务人员每月流失率不得超过3%，如超出一人，中标单位将支付违约金一万元，以此类推。物业上岗人数必须符合招投标文件的人员编制，如人员少于投标文件编制人数，则由采购人按缺额人数从物业服务费中扣除缺少的人员费用，并给与警告，如再次出现缺额，除扣除费用外，采购人可提前解除物业合同。

- （19）不得私自挪用采购人任何物品，拆装任何设备设施必须经业主同意。

- （20）根据甲方业务工作和开展各项活动的特殊需要，提供相应的服务和工作上的配合。

- （21）中标方在接到采购人通知后三个工作日内按人员要求完成人员配备，否则视为违反合同约定，将解除合同。

- （22）人员素质如满足不了招标文件要求，采购人可要求中标方限期整改，到期后仍不到位的，采购人扣除相应费用，如第二次出现类似情况，除扣除费用外，采购人可提前解除合同。

- （23）博物馆每周开放六天，周一闭馆，原则上员工休息均应安排在周一，法定节假日均开馆，中标供应商应提前与员工说明，并支付员工加班工资，不得违反劳动法相关规定，中标供应商与员工的任何劳动纠纷均由中标供应商处理。如对我馆造成声誉或其他损失的，我馆有权对中标供应商进行追偿。

- （24）完成采购人临时安排的一般性物业服务项目。

- 四、物业管理费

（一）投标报价为完成本次招标项目的全部费用价格，其组成包括但不限于人力成本费（工资、保险、劳保、福利、节假日加班费）、服装费、办公费、交通费、通讯费、培训费、专项检测费（消防设施和电气防火检测费、高低压设备检测费、避雷设备检测费等）、设备维保费（电梯维保费、电梯年检费、空调维保费、楼宇自控系统维保费、安防系统设备维保费、消防设备维保费、信息中心机房设备维保费、网络设备维保费、多媒体设备维保费、会议系统、水处理费、水箱清洗费、恒湿机维保费等）、绿化养护费、灭四害费、清洁耗材费（如洗手液、卷纸、擦手纸、卫生球、消毒液、垃圾袋和清洁工具等）、垃圾清运费、卫生消杀费，公共设施维护费，物业办公费，安保设备费（对讲机等），物业服务企业固定资产折旧费，法定税费和合理利润、合同期内的风险费等为完成本次招投标项目所发生的一切费用。

（二）投标供应商应考虑合同期内政策性费用调整的风险。应考虑滁州市最低工资标准上调等风险，履约期限内不得以最低工资标准、社会保险基数上调以及物价指数上涨等理由增加物业管理费用。

- （三）投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果。

- （四）其他：

- 1、设备、设施维修单个配件费用在 1000元以下的由物业承担，1000元以上的由业主承担，更换配件必须与原品牌档次一致或优于原品牌档次，采购前要报请业主同意。设备、设施维修单个配件费用超过1000元时须提供2家以上供应商报价。

- 2、暖通空调、电梯、变配电设备、绿化养护、冷却水系统保养等应与有资质的专业公司签订外委合同，费用由中标方承担，合同签订前须报请业主同意。各类特种设备设施的年检费用包含在中标价格中（如：电梯年检、电检、压力表、安全阀年检、防雷检测、灭火器检测换粉等）。

- 3、用于物业管理的设备、清洁用品、用具及公用部位的卫生用品、用具、会议所需用品（茶叶、纸杯等）由投标供应商购置并承担费用。对提供的洗手液、卷纸等物品必须使用以下品牌（或经采购人书面同意）：洗手液为蓝月亮、威露士、开米品牌；卷纸为洁云、维达、妮飘、舒洁等品牌，有芯 90g。以上物品采购必须到大型正规单位进行合格采购，如检查中发现卫生用品不达标，将对物业视情况严重性进行处罚。各类清洗清洁剂必须使用正规厂家品牌产品，品质环保、无污染，无腐蚀性。若发现劣质清洁剂，造成采购人损失的，采购人有权提出赔偿要求。

- 4、中标供应商期限内不得以最低工资标准上调以及物价指数上涨为由，要求增加物业服务费。

- 5、设施设备的中修、大修维修费由采购人承担。但因物业单位维护不善或不到位而造成的损失，由物业单位按相应责任承担费用。

- 6、水、电等费用由业主承担。

- （四）其他未尽事宜，按《滁州市物业管理若干规定》执行。

- 六、其它相关要求

- （一）中标供应商应无条件及时完成采购人交办的物业范围内的各项事宜。

- （二）其他未尽事宜，按相关规定执行。

五、考核办法

（一）考核形式

1、每日巡查。由采购人安排职能部门负责，并做好巡查记录。

2、全面检查。由采购人组织实施，每季一次，对照《物业管理服务标准季度考核细则》,现场评分、亮分，并由中标单位对检查结果认可签字。

3、暗查。由采购人组织实施，不定期暗查。

- 4、馆方组织人员对中标供应商及二次分包维保项目的工作进行考核。

- 5、若中标单位拒不签字，按照考核办法现场考核人员三人签字为准，作为考核依据。

- 上述考核的结果，均计入当季总分。

（二）分值评定

考核分值为100分。每次考核按照《考核评分细则》规定和处罚细则进行扣分，作为对中标供应商支付物业管理费用的依据。

季度考核得分90分以上全额支付物业管理费用；季度考核得分80-89分按照物业管理费用的90%付款；季度考核得分70-79分按照物业管理费用的75%付款，季度考核得分60-69分按照物业管理费用50%付款；季度考核得分60分以下不支付费用。连续两次季度考核得分60分以下，将解除合同。

（三）加分内容

受到国家、省、市、区、街道表彰的（凭证书或文件），在季度得分中分别增加10分、8分、6分、4分、2分。

- 处罚细则

1、每日巡查现场服务人员，缺1人扣0.5分。

- 2、被省、市、区媒体曝光，确属本职工作失误或失职，造成不良影响的，在当季总分中扣1-5分。

3、员工与观众发生冲突、造成不良影响的，在当季总分中扣3分。

4、在法定节假日和重大活动期间，因管理不到位，群众反映强烈造成恶劣影响的，在当季总分中扣5分。

- 5、因中标单位原因发生停电、停水、中央空调与电梯等一般事故的，在当季总分扣5分；因中标单位原因发生安全生产事故的，直接认定为总分低于70分。造成的影响和损失由中标单位承担，履约保证金不予退还。

- 6、涉及上述2、3、4、5项事件责任人的处罚，应报业主同意。

7、安防系统、消防系统、电梯、中央空调系统、楼宇自控系统、弱电系统、会议系统、信息中心机房设备、网络设备、电力、绿化养护、恒湿机、展厅电子设施（电脑、投影仪、音响、触摸屏）等系统设备维护保养由物业公司负责，如果物业公司不具备资质，需要二次分包时必须选择专业公司负责维护保养服务并报滁州市博物馆同意备案后方可实施，维保项目所需资质按国家相关规定执行，如资质达不到要求，将从当季的物业管理费中扣除相应服务项目的维保经费（以市场价格为准）。

- 《考核评分细则》见附表

| 物业管理服务标准季度考核评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：滁州市博物馆物业服务 |  |  | 考核时间： 年 季度 |  |  |
| 序号 | 标准内容 |  | 规定分值 | 评分细则 | 测评分值 |
| 1 | 人员及管理要求 | 1、制定完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理、人员管理等制度，并监督贯彻执行。 2、完善档案、图纸、维修记录等技术资料的管理工作，按规定存档管理。 3、物业管理人员要指导监督好物业服务各项工作，加强员工培训，提高物业服务品质，物业服务管理中对以提出的不合格项要说明原因并积极整改。 4、不得隐瞒、虚报情况、欺骗领导和相关检查人员。 5、建立健全消防组织，建立消防责任制，严格贯彻执行。 6、物业服务人员工作时间内必须着装统一、佩戴标志，不得擅自离岗、串岗、不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情，服务态度热情，严禁与他人发生争吵。 7、物业服务人员在工作时间内未经馆方允许严禁私自外出。严禁玩手机、睡觉、吸烟、酒后上岗等。开馆时间内，各岗位不得缺岗。 8、物业服务人员应保持人员稳定，每月人员流失率不得超过项目各部门用工总数的3%。每月在岗率100%。 9、在岗人员人数不得低于招标文件要求数量。 10、物业服务人员必须提前十分钟到岗，不得迟到早退。 11、人员（数量、人员基本素质要求等）、设备、服务等项目，投标书中优于招标文件的按投标书执行，低于招标文件的按招标文件执行，并符合投标书的所有承诺。 | 15 | 不符合要求的每例扣0.5分。 |  |
| 2 | 安 保 服 务 要 求 | 1、做好秩序维护、安全防范，车辆停放管理，确保无火灾、无刑事事故、无安全隐患发生。 2、做好紧急事件的应急处理工作，按规定对各项应急预案组织演练，如有事故发生，能够及时报警、保护现场防止事态进一步恶化，事件处理及时率100%。 3、各出入口按规定时间站岗值勤，站岗时采用立正、跨立两种站立姿势；门岗为标准军姿、不得东张西望、聊天、随意走动；主入口岗做好安检工作，防止管制刀具、易燃易爆等违禁物品进入馆内。 4、展厅内巡做好24小时馆内安全巡视工作，保证参观秩序正常，确保馆内无吸烟、大声喧哗等现象。负责安防、消防设施的检查及记录工作，确保处于完好状态、牢记各出入口分布及使用情况。 5、场馆外巡24小时巡逻；对馆外围的公共秩序及安全情况进行巡查和监控。不间断进行安全巡查，重点部位、重点时间以及特殊情况加强巡逻，及时发现和处理安全隐患；接受游客投诉和求助，回答游客的询问，在遇到突发事件时，及时处置并报警，防止事态扩大；并做好机动车和非机动车管控工作。 6、各出入口物业服务人员须做好参观、来访人员的引导及秩序维护工作，建立问询身份查验、预约核实和登记制度，禁止推销、叫卖、携带宠物、衣着不整等人员进入区域。 7、存在消防安全的问题，积极制定整改措施并整改。 8、做好展厅开馆前检查和闭馆后清场工作。 9、严禁布防期间私自进入展厅或擅自放任他人进入馆内。 10、做好物品的进出查验工作，确保馆内财产安全。 | 15 | 1、因工作失误发生安全责任事故，造成人员伤亡或重大财 产损失的，每例扣10分。 2、因安检工作疏漏，致使违禁品进入馆内，每 例扣2分； 3、应急预案不全面、无法有效执行，不能与业主定期组织演练，每例扣除1分； 4、其他不符合要求的每例扣 0.5分。 |  |
| 3 | 展厅管理服务要求 | 1、做好展厅内展品看护、管理工作，维持参观秩序，确保展品和设备设施不被破坏、损污；如发现破坏、损坏行为及时制止并及时上报； 2、当展厅内发生拥挤、突然断电等突发意外情况时，能够迅速处置并及时上报，防止事态进一步恶化，事件处理及时率100%。 3、在各展厅内巡视，及时发现参观者的需求并竭力解决；对展厅游客丢弃的垃圾及时清理。 4、对展厅每天进行全面清洁打扫，早晚至少各一次。 5、开馆前和闭馆后对展品进行清点核对，核对无误填写展品清点记录表并上交领班签字确认。 6、做好闭馆前人员清场工作。 | 15 | 不符合要求的每例扣0.5分 |  |
| 4 | 工程服务要求 | 1、按规定对设施设备进行保养、维修、年检等工作，按要求制定照明、空调、电梯等设备开关时间，并做好各项节能工作。确保零修、急修及时率达98%以上，零修、急修合格率达100%，返修率不高于1%。 2、电梯、中央空调系统等应与有资质维保单位签订维保协议，签订前必须报业主同意。 3、保持泵房清洁卫生，每2小时巡查泵房1次，不经常启动的水泵每月要启动1次，每年对水泵机组清洁保养1次；每日填写水泵运行记录，建档备查，每半年对给排水管进行1次全面检查维修，出现问题随时处理。 4、配电房实行24小时值班，值班人员具备变配电运行知识和技能，保持配电房清洁卫生，每日检查供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理；配电房值班人员每日填写运行记录。 5、每年委托专业单位对供配电相关系统进行测试，保养；每年需检测主要电器设备、高压操作工具的绝缘程度；每月检测1次有无动物侵入配电房。 6、制定切实可行的维修保养计划并按时间节点做好各项保养工作，使系统处于最佳工作状态，有弱电日常维护记录、季检记录及报告、年检记录及报告。 7、建立电梯管理制度，电梯及其安全设施在间隔不超过半个月的时间内，进行1次清洁、润滑、调整和测试；综合检查、维保时间不能超过8小时（利用闭馆时间进行）；保持电梯机房清洁，每年检查2次电梯井底，清除垃圾。 8、承担空调系统及其配套设施的操作，主机房及主机每周清洁1次，同时根据运行情况，要对空调系统及其附属设施进行保养。 9、每年清洁1次出风机，每年检查2次主机房消防设备，控制柜内线路每年吸尘2次，空调运行时每日填写运行记录，建档备案。 10、每2小时巡查消防泵房1次，不经常启动的水泵每月要启动1次，每年对水泵机组清洁保养1次；每日填写水泵运行记录，建档备查。出现问题随时处理。每天检测 1次喷淋和消火栓管网水压，每年模拟火灾操作1次。 11、对展厅内报修的水、电、照明设施出现故障的，5分钟内赶赴现场处理、如不能及时维修完毕的、向报修人说明原因。 12、严格执行挂牌维修制度和相关维修规程，不得违规操作。 13、制定专人维护管理消防器材、设施设备，每月至少两次对消防设备设施进行全面检查，确保消防设施设备正常运转。 14、制定设备发生故障应急处理方案，当设备出现故障时要按规定时间到现场处理故障。 15、各类管道阀门无滴跑漏等现象，设备良好，运行正常。 16、保证正常供电，限电、停电有明确的审批权限并按规定时间通知业主。制定临时用电管理措施并严格执行。 17、设备运行维护实行动态管理，按要求录入设备相关数据。 | 20 | 1、与消防、电梯等安全生产设备有关的不符合要求的，每例扣2分。 2 、其他不符合要求的每例扣 0.5分。 |  |
| 5 | 保洁服务要求 | 1、办公区域每天清扫，保持地面、墙面、玻璃、扶手等处的清洁、保持无污痕、无杂物，无尘挂。 2、做好“隐形”服务工作，开馆前完成全部公共区域清洁工作，执行公共部位巡视制度，及时补充各类消耗品。 3、保持公共区域的地面、墙面、门柱、玻璃、扶手、灯具、地脚线、指示牌等部位的清洁，无灰尘、无污渍、无杂物；中庭顶部桁架区域无明显灰层，无尘挂。 4、卫生间随时保洁，保持墙面、地面、门柱、卫生设施等处的清洁，无水迹、无污迹、无异味等；保证设施完好，用品齐全。 5、开水器机身保持清洁，及时清倒茶叶筐。 6、每日对电梯轿厢进行清洁和保养，每天更换1次地毯。 7、建、构筑物外立面有明显污迹时，应当及时用清水进行清洗。每年须清洗一次构筑物外立面。 8、雨雪天气及时铺防滑地毯，并摆放安全提示牌。 9、每周清洗室外景观池和设施，确保无异味、无飘浮物、无杂物、无明显污迹。 10、垃圾桶日产日清，保持里外干净。不锈钢部分（含楼道扶手、电梯门、引桥护栏扶手等）日常保洁，根据污染程度使用护理剂，保持光亮、无痕迹。 11、室外广场、道路每天清扫，保持外围及配套设施完备、整洁。 12、按时维护绿地、保持整齐美观、长势良好、做到树木成活率100%、草坪无杂草覆盖率98%，13、每年在管理区域内做好除四害消杀工作。 14、石材部分（含墙、柱、地面）清洗打腊2次/年。 15、屋面顶部每月清洗1次，中庭顶部采光玻璃顶棚保持清洁，保持光亮、无污渍。 16、楼内墙面清扫：高位1次/月，低位1次/周。瓷砖：高位1次/月，低位1次/周。（3m以上为高位）。 17、按规定对各区域进行消毒工作。 | ] 10 | ] 每发现一例 不符合要求 的、扣除0.2 分。 |  |
| 7 | 客服服务要求 | 1、坐姿大方、站姿端庄、精神饱满、热情服务、礼貌待客。 2、对待来访客户做到微笑服务，吐字清楚，严禁出现与他人顶撞、争吵。 3、负责来客登记，处理客户咨询、投诉、报修，会议预订、等工作，要求记录准确，服务规范、礼貌、热情、文明，建立来客信息登记、问询制度，未经允许不得私自放人进入办公区。 4、负责会议室、贵宾接待室、报告厅等举办的各类会议、培训活动提供引导、物品摆放、茶水供应、横幅悬挂、等会议服务和卫生保洁服务。 5、对工作中发现的问题及时报告并解决，根据要求做好会标定制、会场布置、文件分装、席卡制作、投影、音响设备调节、茶水、会议相关资料前期准备和后期整理归档等服务。 | 10 | 每发现一例 不符合要求 的扣除0.2分。 |  |
|  | 其他要求 | 1、未能按合同约定内容配合馆内的日常工作和业务活动。 2、未经同意不得私自挪用采购人任何设备设施等物品。 3、未经同意不得携带馆内任何物品出馆。 4、严格执行馆内各项规定，服从管理。 5、因管理不善造成设备设施或展品等损坏的。 | 15分 | 每发现一例不符合要求的扣除3分并且造成经济损失的按价赔偿。 |  |

备注：入驻后考核办法为签订物业服务合同的有效附件，采购人及中标供应商均要认真执行。其他未尽考核事宜，待合同签订后另行协商确定。